別紙11

（１）調達物品名

レール走行式免荷リフト　一式

（２）設置場所

４階：リハビリ室

（３）構成内訳

株式会社モリトー

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| １．４階：リハビリ室 | | 規格 | 数量 |
| 1-1 | レール走行式免荷リフト（電動）一式　30×８ｍレール部材 |  | 1式 |
| 1-2 | レール走行式免荷リフト（電動）一式　30×８ｍレール施工 |  | 1式 |
| 1-3 | 手動ターンテーブル |  | 6式 |
| 1-4 | レール走行式免荷リフト（無線タイプ）ハンガー付 |  | 2式 |
| 1-5 | レール走行式免荷リフト（手動）ハンガー付 |  | 3式 |
| 1-6 | リフト用デジタル体重計 | MHS-2600 | 1式 |
| 1-7 | ハーネスハイブリッドＳ１／Ｍ２／Ｌ２　ＳＰ用 |  | 5式 |
| 1-8 | ハーネススーパーライトＳ１／Ｍ２／Ｌ２　ＳＰ用 |  | 5式 |
| 1-9 | 諸経 |  | 1式 |

（４）納品期限

令和８年１月25日